C A L E F A C C I Ó N/FRIO PROGRAMACIÓN PARA CAMBIAR DE INVIERNO/VERANO O BICEVERSA: NOTA: La realizará el mecánico de mantenimiento Pulsando C, accedemos al menú, con las flechas vamos pasando las diferentes páginas. 01 – Hora. 02- Temperatura. 03- Consigna. 04- BC (Bomba de Calor). 05-Alarmas. 06-MP-General (Marcha Paro). 07-Usuario (Consigna 1,2,3,4). 08-FC (Fancoils). -Para modificar algún parámetro, 1º entramos en 07 USUARIO e introducimos la clave, confirmando con la tecla OK. Para hacer el cambio de INV/VER, el día anterior entramos en 06 que es MP (Marcha Paro). OK. Entramos en 04-BC (Invierno Verano- Bomba de Calor). Con las flechas bajamos hasta IV-BC, pulsamos OK. Con las flechas cambiamos INV/VER y confirmamos con OK.

Programador Caseta del programador Conjunto de apartatos y el Grupo

AN-PA05.01-MI

REV:01. Fecha 20/02/2014